## Revisar_primero
Aplica | Fecha | Etiqueta | TurnoAP | Colores (informativo) |  | Reglas de colores aplicadas al documento | Cuentas
TODOS | 2026-01-01 | “Día Festivo: Año Nuevo” | 2026-01-12 |  | sábado
TODOS | 2026-02-13 | “Día Festivo: Día del Oriente Ecuatoriano” | 2026-01-13 |  | domingo |  | REDES
TODOS | 2026-02-16 | “Día Festivo: Carnaval (Lunes)” | 2026-01-14 |  | feriado |  | ALUMBRADO
TODOS | 2026-02-17 | “Día Festivo: Carnaval (Martes)” | 2026-01-15 |  | madrugada |  | ACOMETIDAS
TODOS | 2026-04-03 | “Día Festivo: Viernes Santo” | 2026-01-16 |  | cambio horario | Cuadrilla AP cambio de horario | MEDIDORES
TODOS | 2026-05-01 | “Día Festivo: Día del Trabajo” | 2026-02-02 |  | revisar hora inicio | debería ser hasta 08:00 am | informativa
TODOS | 2026-05-25 | “Día Festivo: Batalla de Pichincha” | 2026-02-03 |  | revisar hora final | debería ser desde 17:00 pm | transporte
TODOS | 2026-08-10 | “Día Festivo. Primer Grito de Independencia” | 2026-02-04 | DIVIDIR | Separar MAD | Dividir en dos -->(06:00)<-- | SUBESTACION
TODOS | 2026-10-09 | “Día Festivo: Independencia de Guayaquil” | 2026-02-05 |  |  |  | SUBTRANSMISION
TODOS | 2026-11-02 | “Día Festivo: Santos Difuntos” | 2026-02-23 |  |  |  | Servicios_Ocasional
TODOS | 2026-11-03 | “Día Festivo: Independencia de Cuenca” | 2026-04-06 |  |  |  | PLANILL
TODOS | 2026-11-09 | “Día Festivo: Provincializacion” |  |  |  |  | Nuevos_Servici
TODOS | 2026-12-25 | “Día Festivo: Navidad” |  |  |  |  | se_labora
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” |  |  |  |  | lunch
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” |  |  |  |  | ?
Zamora (Agencia) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Jefatura Zonal Zamora | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | 2026-01-09 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yantzaza (Agencia) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | 2026-10-24 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | 2026-11-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | 2026-02-12 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
El Pangui (Agencia) | 2026-02-12 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | 2026-08-17 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Gualaquiza (Agencia) | 2026-08-17 | “Dia Festivo: Cantonizacion”

## HORAS_EXTRA
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | [6 empty] | 0:00
| 2026-04-02 | 19:17 | 20:46 |  |  |  |  | 1:29 | OT # 173960. Guayusal, reivision y limpieza RBV rehabilitacion de trafo # 23459.
| 2026-04-03 | 8:53 | 13:15 | 17:01 | 19:05 |  |  | 6:26 | OT # 174080. FESTIVO. Naichap, restitución M# 194238 por 18-258039. Aguacate, restitución M# 194324 por 18-258040.
| 2026-04-04 | 16:16 | 18:24 |  |  |  |  | 2:08 | OT # 174083. Guayusal, Est 291765 cambio tirafusible 25A-T
| 2026-04-05 | 8:48 | 10:49 |  |  |  |  | 2:01 | OT # 174084. Chumpias, Est 028535 cambio tirafusible 25A-T
| 2026-04-06 | 19:10 | 21:15 |  |  |  |  | 2:05 | OT # 174310. La Pradera, se arregla acometida M# 240908, se rehabilita trafo # 20916
| 2026-04-07 | 18:00 | 20:20 |  |  |  |  | 2:20 | OT # 174313. Shiramentza, Est 22357 cambi0 tirafusible de 1.3A-SR
| 2026-04-08 | [6 empty] | 0:00
| 2026-04-09 | [6 empty] | 0:00
| 2026-04-10 | 17:27 | 19:37 |  |  |  |  | 2:10 | OT # 174486.Tutus, Est 91980 cambio de tirafusible 12A-T
| 2026-04-11 | [6 empty] | 0:00
| 2026-04-12 | [6 empty] | 0:00
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## FR
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | 22:31 | 23:33 | [5 empty] | OT # 173886. La Península, se aísla transformadores privados en mal estado, Est 70356, cambio de fusible de 8A-T, se normaliza el servicio al trafo # 16926 de 25KVA.
2026-04-02
| 2026-04-03 | 9:13 | 12:53 | 15:38 | 18:05 |  |  |  | OT # 174090. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Calle Diego de Vaca, en transformador 13903 se encuentra pararrayo en mal estado, se aisla y reestablece servicio. El Maní, Est 28669 RBV arrancada por conector en mal estado, se empalma y regula, se cambia conectores en bajante del trafo # 24441
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
| 2026-04-08 | 17:00 | 18:32 | [5 empty] | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
| 2026-04-21 | 17:00 | 18:53 | [5 empty] | OT # 175190. San Marcos, Med # 18-219157 se encuentra normal, falla interna.Jamboe Bajo, Med # 249208 acometida arrancada por vehículo, se empalma.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JCR
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | 22:31 | 23:33 | [5 empty] | OT # 173886. La Península, se aísla transformadores privados en mal estado, Est 70356, cambio de fusible de 8A-T, se normaliza el servicio al trafo # 16926 de 25KVA.
2026-04-02
| 2026-04-03 | 9:13 | 12:53 | 15:38 | 18:05 |  |  |  | OT # 174090. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Calle Diego de Vaca, en transformador 13903 se encuentra pararrayo en mal estado, se aisla y reestablece servicio. El Maní, Est 28669 RBV arrancada por conector en mal estado, se empalma y regula, se cambia conectores en bajante del trafo # 24441
| 2026-04-04 | 20:40 | 21:41 | [5 empty] | OT # 174606. San José Alto, se arregla punto caliente de la RBV, y acometida del medidor 18-250523
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
| 2026-04-08 | 17:00 | 18:32 | [5 empty] | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## RS
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
| 2026-04-04 | 20:40 | 21:41 | [5 empty] | OT # 174606. San José Alto, se arregla punto caliente de la RBV, y acometida del medidor 18-250523
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
| 2026-04-08 | 17:00 | 18:32 | [5 empty] | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
| 2026-04-19 | 14:06 | 15:52 | [5 empty] | OT # 175178. Soñaderos, Est 61916 se cambia tirafusible 25A-T, no se encuentra novedad; posible causa: descargas atmosféricas.
2026-04-20
| 2026-04-21 | 17:00 | 18:53 | [5 empty] | OT # 175190. San Marcos, Med # 18-219157 se encuentra normal, falla interna.Jamboe Bajo, Med # 249208 acometida arrancada por vehículo, se empalma.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## LL
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
| 2026-04-08 | 17:00 | 18:32 | 20:20 | 22:35 |  |  |  | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
| 2026-04-11 | 8:10 | 13:40 | [5 empty] | OT # 174649. Namacuntza, se arregla acometida arrancada Med # 1000378694. mismo sector, arreglo de acometida arrancada maquinaria Med # 207282.
| 2026-04-12 | 13:01 | 16:34 | [5 empty] | OT # 174705. Barrio Pio Jaramillo, se cambia pararrayo dañado Trafo 19806. Puente Azul, se arregla acometida arrancada Med # 18-207820
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## VZH
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
| 2026-04-08 | 17:00 | 18:32 | [5 empty] | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
| 2026-04-21 | 17:00 | 18:53 | [5 empty] | OT # 175190. San Marcos, Med # 18-219157 se encuentra normal, falla interna.Jamboe Bajo, Med # 249208 acometida arrancada por vehículo, se empalma.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## GJ
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
| 2026-04-07 | 17:00 | 18:46 | [5 empty] | OT # 174216. Timbara – Bellavista, Med # 276547 conexiones internas recalentadas, se aisla y normaliza el servicio eléctrico
| 2026-04-08 | 20:20 | 22:35 | [5 empty] | OT # 174212. Namakuntza, se rehabilita transformador 6420 causa desconocida.
2026-04-09
2026-04-10
| 2026-04-11 | 8:10 | 13:40 | [5 empty] | OT # 174649. Namacuntza, se arregla acometida arrancada Med # 1000378694. mismo sector, arreglo de acometida arrancada maquinaria Med # 207282.
| 2026-04-12 | 13:01 | 16:34 | [5 empty] | OT # 174705. Barrio Pio Jaramillo, se cambia pararrayo dañado Trafo 19806. Puente Azul, se arregla acometida arrancada Med # 18-207820
| 2026-04-13 | 17:00 | 18:35 | [5 empty] | OT # 174577. En Kurintza se retira 3 medidores para suspensión definitiva Nro. 18-229733 (1653) 18-229734 (967) y 18-229735 (938) solicitado por la Sra. Maribel Tentests Traslado a Yacuambi
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
| 2026-04-20 | 17:00 | 18:21 | [5 empty] | OT # 175122. La Chacra se reubica y Restituye dos medidores de la Est 217884. Urbanización Gálvez, se instala S/O desde Est 36581
| 2026-04-21 | 17:00 | 18:35 | [5 empty] | OT # 175166. Kurintza, se instala N/S 18-264157 desde la Est 272136.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## SO
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
| 2026-04-07 | 17:00 | 18:46 | [5 empty] | OT # 174216. Timbara – Bellavista, Med # 276547 conexiones internas recalentadas, se aisla y normaliza el servicio eléctrico
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | 17:00 | 18:35 | [5 empty] | OT # 174577. En Kurintza se retira 3 medidores para suspensión definitiva Nro. 18-229733 (1653) 18-229734 (967) y 18-229735 (938) solicitado por la Sra. Maribel Tentests Traslado a Yacuambi
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
| 2026-04-19 | 14:06 | 15:52 | [5 empty] | OT # 175178. Soñaderos, Est 61916 se cambia tirafusible 25A-T, no se encuentra novedad; posible causa: descargas atmosféricas.
| 2026-04-20 | 17:00 | 18:21 | [5 empty] | OT # 175122. La Chacra se reubica y Restituye dos medidores de la Est 217884. Urbanización Gálvez, se instala S/O desde Est 36581
| 2026-04-21 | 17:00 | 18:35 | [5 empty] | OT # 175166. Kurintza, se instala N/S 18-264157 desde la Est 272136.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## LM
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
| 2026-04-06 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-07 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-08 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-09 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-10 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
| 2026-04-17 | 17:00 | 19:01 | [5 empty] | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros)
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## RY
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
| 2026-04-06 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-07 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-08 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-09 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-10 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
| 2026-04-17 | 17:00 | 19:01 | [5 empty] | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros)
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JCH
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
| 2026-04-06 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-07 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-08 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-09 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-10 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
| 2026-04-17 | 17:00 | 19:01 | [5 empty] | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros)
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## MC
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
| 2026-04-06 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-07 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-08 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-09 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario
| 2026-04-10 | 19:00 | 22:00 | [5 empty] | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
| 2026-04-17 | 17:00 | 19:01 | [5 empty] | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros)
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## NL
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | 17:00 | 21:45 | [5 empty] | OT # 173911. Chapintza Bajo, se remolca el vehiculo 4-52 en mal estado hasta la agencia Zamora, se equipa al vehículo 4-36. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo, Est 38958 se repone tirafusible de 25A-T se reestablece el servicio
2026-04-02
2026-04-03
| 2026-04-04 | 19:50 | 23:00 | [5 empty] | OT # 174123. Guadalupe, Est 179563 se rehabilita transformador 9859; Causa: vegetación, tala de arboles
| 2026-04-05 | 9:00 | 13:40 | [5 empty] | OT # 174157. San Ramón, acometida arrancada del Med 258811; Causa: vegetación, tala de arboles, se empalma 10m y se restablece el servicio
2026-04-06
2026-04-07
| 2026-04-08 | 6:10 | 8:00 | [5 empty] | OT # 174319. La Unión, se colabora en corte de arbol con tirfor y motosierra
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | 17:00 | 21:00 | [5 empty] | OT # 174650. Chivatos, Est 160448 se asegura con cuerdas y tala árboles, epalma y monta lineas, se rehabilita Trafo 17150
2026-04-14
| 2026-04-15 | 17:00 | 20:11 | [5 empty] | OT # 174851. Ortega Alto, Est 176047 desbroce de vegetación, se libera, empalma y monta RBV rehbilitación Trafo 10563
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
| 2026-04-19 | 10:50 | 14:07 | [5 empty] | OT # 175069. Tamboloma, Est 218243 se cambia conectores pernoendidos recalentados del Trafo # 23401 se restablece el servicio.
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## WC
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | 17:00 | 21:45 | [5 empty] | OT # 173911. Chapintza Bajo, se remolca el vehiculo 4-52 en mal estado hasta la agencia Zamora, se equipa al vehículo 4-36. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo, Est 38958 se repone tirafusible de 25A-T se reestablece el servicio
2026-04-02
2026-04-03
| 2026-04-04 | 19:50 | 23:00 | [5 empty] | OT # 174123. Guadalupe, Est 179563 se rehabilita transformador 9859; Causa: vegetación, tala de arboles
| 2026-04-05 | 9:00 | 13:40 | [5 empty] | OT # 174157. San Ramón, acometida arrancada del Med 258811; Causa: vegetación, tala de arboles, se empalma 10m y se restablece el servicio
2026-04-06
2026-04-07
| 2026-04-08 | 6:10 | 8:00 | [5 empty] | OT # 174319. La Unión, se colabora en corte de arbol con tirfor y motosierra
| 2026-04-09 | 20:00 | 22:25 | [5 empty] | OT # 174528. Jembuentza, acometida del Med 1241739 arrancada por deslizamiento de tierra, se desmonta y repone 20mts, se normaliza el servicio
| 2026-04-10 | 19:15 | 21:35 | [5 empty] | OT # 174530. Cantón Yacuambi, recorrido y levantemiento de información de luminarias en mal estado.
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | 17:00 | 21:00 | [5 empty] | OT # 174650. Chivatos, Est 160448 se asegura con cuerdas y tala árboles, epalma y monta lineas, se rehabilita Trafo 17150
2026-04-14
| 2026-04-15 | 17:00 | 20:11 | [5 empty] | OT # 174851. Ortega Alto, Est 176047 desbroce de vegetación, se libera, empalma y monta RBV rehbilitación Trafo 10563
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
| 2026-04-19 | 10:50 | 14:07 | [5 empty] | OT # 175069. Tamboloma, Est 218243 se cambia conectores pernoendidos recalentados del Trafo # 23401 se restablece el servicio.
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## NR
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | 17:00 | 21:45 | [5 empty] | OT # 173911. Chapintza Bajo, se remolca el vehiculo 4-52 en mal estado hasta la agencia Zamora, se equipa al vehículo 4-36. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo, Est 38958 se repone tirafusible de 25A-T se reestablece el servicio
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
| 2026-04-08 | 6:10 | 8:00 | [5 empty] | OT # 174319. La Unión, se colabora en corte de arbol con tirfor y motosierra
| 2026-04-09 | 20:00 | 22:25 | [5 empty] | OT # 174528. Jembuentza, acometida del Med 1241739 arrancada por deslizamiento de tierra, se desmonta y repone 20mts, se normaliza el servicio
| 2026-04-10 | 19:15 | 21:35 | [5 empty] | OT # 174530. Cantón Yacuambi, recorrido y levantemiento de información de luminarias en mal estado.
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | 17:00 | 21:00 | [5 empty] | OT # 174650. Chivatos, Est 160448 se asegura con cuerdas y tala árboles, epalma y monta lineas, se rehabilita Trafo 17150
2026-04-14
| 2026-04-15 | 17:00 | 20:11 | [5 empty] | OT # 174851. Ortega Alto, Est 176047 desbroce de vegetación, se libera, empalma y monta RBV rehbilitación Trafo 10563
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## SB
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
| 2026-04-10 | 6:45 | 8:00 | [5 empty] | OT # 174472. En Yantzaza se realiza plan de maniobras en coordinación con Centro de Control, segun WR..1103028506. cierre de seccionadores tipo barra en estructura: 211933, para enmallar AP Yantzaza III con Paquisha En estructura: 255182 apertura de seccionadores tipo barra para separar AP Yantzaza III con Paquisha, or cubrir carga por trabajo en S/E Bomboiza Traslado desde Yantzaza hasta Muchime En Muchime en reguladores de voltaje en coordinación con Centro de Control, se posesiona en Manual y se coloca el TAP en Neutral a los Reguladores
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
| 2026-04-16 | 6:00 | 8:00 | [5 empty] | OT # 174867. Chimbutza, maniobras en coordinación con CC; Fall del AP Los Encuentros, se encuentra un deslizamiento de tierra de gran magnitud, Est 289767 colapsada.
| 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | [5 empty] | OT # 174940. Loja – Yantzaza, sector Chimbutza se colabora con trabajos de aplomada de estructura y normalizar tipología del AP Los Encuentros.
| 2026-04-18 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 20:20 |  |  |  | OT # 175032. El Recreo, cambio de breaker de caja moldeada en mal estado Med # 290277. Guayabal, Est 35094, se rehabilita transformador 14001; Causa: líneas arrancadas.
| 2026-04-19 | 6:45 | 13:10 | 16:43 | 19:00 |  |  |  | OT # 175048. Yantzaza, Est 27383 impactada sobre vehículo liviano, por emergencia el cliente realiza el cambio de estructura de manera particular, se colabora en arreglo de medidores. Montalvo, Est 223650, se retira vegetación y cambi fusible de 0,7A-SR del Trafo # 22068.
| 2026-04-20 | 17:00 | 18:50 | [5 empty] | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JLC
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
| 2026-04-10 | 6:45 | 8:00 | [5 empty] | OT # 174472. En Yantzaza se realiza plan de maniobras en coordinación con Centro de Control, segun WR..1103028506. cierre de seccionadores tipo barra en estructura: 211933, para enmallar AP Yantzaza III con Paquisha En estructura: 255182 apertura de seccionadores tipo barra para separar AP Yantzaza III con Paquisha, or cubrir carga por trabajo en S/E Bomboiza Traslado desde Yantzaza hasta Muchime En Muchime en reguladores de voltaje en coordinación con Centro de Control, se posesiona en Manual y se coloca el TAP en Neutral a los Reguladores
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | 17:00 | 18:31 | 19:43 | 22:51 |  |  |  | OT # 174646. San Pablo, Est 215853, se repone tirafusible de 0,7A-SR Trafo # OID11425. Orquídeas, Est 93705, Med # 18-249530, breaker en mal estado, se habilita una fase.
| 2026-04-14 | 20:06 | 21:06 | [5 empty] | OT # 174727. Vista Hermosa, Trafo 1725 kVA, se rehabilita; Causa: sobrecarga
2026-04-15
| 2026-04-16 | 6:00 | 8:00 | [5 empty] | OT # 174867. Chimbutza, maniobras en coordinación con CC; Fall del AP Los Encuentros, se encuentra un deslizamiento de tierra de gran magnitud, Est 289767 colapsada.
| 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | [5 empty] | OT # 174948. Chimbutza. aplomado de estructura 262666, cambio de 2 penos pin, enderezada de cruzatas, regulado de los tensores; maniobras en coordinación con CC
| 2026-04-18 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | 20:20 |  |  |  | OT # 175032. El Recreo, cambio de breaker de caja moldeada en mal estado Med # 290277. Guayabal, Est 35094, se rehabilita transformador 14001; Causa: líneas arrancadas.
| 2026-04-19 | 6:45 | 13:10 | 16:43 | 19:00 |  |  |  | OT # 175048. Yantzaza, Est 27383 impactada sobre vehículo liviano, por emergencia el cliente realiza el cambio de estructura de manera particular, se colabora en arreglo de medidores. Montalvo, Est 223650, se retira vegetación y cambi fusible de 0,7A-SR del Trafo # 22068.
| 2026-04-20 | 17:00 | 18:50 | [5 empty] | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AA
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
| 2026-04-10 | 18:14 | 19:46 | [5 empty] | OT # 174482. La Centza, Est 181929, Medidor 240856 salida del breaker en mal estado, se cambia la salida (110 V)
2026-04-11
| 2026-04-12 | 9:15 | 11:26 | 14:09 | 17:35 |  |  |  | OT # 174572. El Salado, Est 31927, se rehabilita Trafo # 13324 de 3 KVA; Causa: sobrecarga. Ungumiatza, Est 30619 se repone 1 tirafusible de 12 A-T; Causa: desconocida
| 2026-04-13 | 17:00 | 18:31 | 19:43 | 22:51 |  |  |  | OT # 174646. San Pablo, Est 215853, se repone tirafusible de 0,7A-SR Trafo # OID11425. Orquídeas, Est 93705, Med # 18-249530, breaker en mal estado, se habilita una fase.
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
| 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | [5 empty] | OT # 174948. Chimbutza. aplomado de estructura 262666, cambio de 2 penos pin, enderezada de cruzatas, regulado de los tensores; maniobras en coordinación con CC
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## GT
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
| 2026-04-10 | 18:14 | 19:46 | [5 empty] | OT # 174482. La Centza, Est 181929, Medidor 240856 salida del breaker en mal estado, se cambia la salida (110 V)
2026-04-11
| 2026-04-12 | 9:15 | 11:26 | 14:09 | 17:35 |  |  |  | OT # 174572. El Salado, Est 31927, se rehabilita Trafo # 13324 de 3 KVA; Causa: sobrecarga. Ungumiatza, Est 30619 se repone 1 tirafusible de 12 A-T; Causa: desconocida
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
| 2026-04-20 | 17:00 | 18:50 | [5 empty] | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AO
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
| 2026-04-11 | 14:05 | 18:52 | [5 empty] | OT # 174595. San Antonio, Med # 18-255976, se ajusta conexiones, se cambia breaker. San Miguel, Med # 18-237378 se revisa y en la Est 215787 se retira vegetación y reemplaza fusible de 6A-T. El Paraíso, difícil acceso, por por margen de quebrada, acometida arrancada por caída de árbol, se repone. Retorno, Agencia El Pangui.
| 2026-04-12 | 14:05 | 19:00 | [5 empty] | OT # 174643. Los Encuentros, Est 30272 maniobras en coordinación con CC; En la Est 276560 se encuentra vegetación entre la Fase B y Cruceta, se retira y normaliza el AP Los Encuentros. San Roque, Barrio Catacocha, Est 34750, se reemplaza fusible de 1.3 SR y este se quema; se recorre encentra abundante vegetación, se planifica con la Cuadrilla.
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
| 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | [5 empty] | OT # 174948. Chimbutza. aplomado de estructura 262666, cambio de 2 penos pin, enderezada de cruzatas, regulado de los tensores; maniobras en coordinación con CC
2026-04-18
2026-04-19
| 2026-04-20 | 17:00 | 18:50 | [5 empty] | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## GLE
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | 6:30 | 8:00 | 17:00 | 18:30 |  |  |  | OT # 173844. Se Coordina trabajos con jefe inmediato y centro de control, se realiza maniobras de mallado interno del Reconectador Las Peñas con Nueva Tarqui y Neutralizada de Reguladores Gualaquiza.
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
| 2026-04-06 | 17:00 | 18:30 | [5 empty] | OT # 174118. San Carlos de las Minas – Yantzaza. estructura 235766 se realiza inspección para instalación de un reconectador monofásico.
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
| 2026-04-15 | 6:45 | 8:00 | 17:00 | 19:30 |  |  |  | OT # 174761. Yantzaza- Chuchumbleza. Chuchumbleza: Se coordina con centro de control se deshabilita recierre del Reconectador Santiago Paty y Recta El Pangui, se realiza maniobras de transferencia de carga.
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
| 2026-04-20 | 17:00 | 18:00 | [5 empty] | OT # 175038. Chacumbleza: estructura 70397 - 193880 se cierra y abre puentes provisionales y se retira crucetas y linea así normalizando el sistema trabajos conjuntamente con el grupo de Edwin Poma. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:00. Se pernota en el Pangui.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JA
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
| 2026-04-04 | 10:22 | 11:25 | [5 empty] | OT # 174048. Natenza, Est 32476 se revisa Med # 18-213414 se cambia el breaker en mal estado quedando normal
| 2026-04-05 | 15:19 | 16:31 | [5 empty] | OT # 174127. Cuje, se revisa las derivaciones en MV en la estructura 29135 y 289546 y se encuentran normal, no es posible contactar con la persona que reporta el reclamo.
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
| 2026-04-09 | 17:00 | 19:30 | [5 empty] | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador
| 2026-04-10 | 6:00 | 8:00 | 17:00 | 18:00 |  |  |  | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
| 2026-04-15 | 7:00 | 8:00 | 17:00 | 19:00 |  |  |  | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada.
2026-04-16
2026-04-17
| 2026-04-18 | 8:06 | 11:53 | [5 empty] | OT # 174999. Conguime, Est 34615 se arregla LMV arrancada por maquinaria, quedando normal el servicio eléctrico. Paquisha, Est 29691 Trafo 11499 se encuentra puentes del Med # 18-209151 en mal estado, se reconecta el breaker del Trafo
| 2026-04-19 | 17:51 | 18:55 | [5 empty] | OT # 175039. San Antonio de Natenza, Est 63047 Trafo 24469 se reconecta normal; Causa: desconocida
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## MS
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
| 2026-04-04 | 10:22 | 11:25 | [5 empty] | OT # 174048. Natenza, Est 32476 se revisa Med # 18-213414 se cambia el breaker en mal estado quedando normal
| 2026-04-05 | 15:19 | 16:31 | [5 empty] | OT # 174127. Cuje, se revisa las derivaciones en MV en la estructura 29135 y 289546 y se encuentran normal, no es posible contactar con la persona que reporta el reclamo.
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
| 2026-04-09 | 17:00 | 19:30 | [5 empty] | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador
| 2026-04-10 | 6:00 | 8:00 | 17:00 | 18:00 |  |  |  | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
| 2026-04-15 | 7:00 | 8:00 | 17:00 | 19:00 |  |  |  | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada.
2026-04-16
2026-04-17
| 2026-04-18 | 8:06 | 11:53 | [5 empty] | OT # 174999. Conguime, Est 34615 se arregla LMV arrancada por maquinaria, quedando normal el servicio eléctrico. Paquisha, Est 29691 Trafo 11499 se encuentra puentes del Med # 18-209151 en mal estado, se reconecta el breaker del Trafo
| 2026-04-19 | 17:51 | 18:55 | [5 empty] | OT # 175039. San Antonio de Natenza, Est 63047 Trafo 24469 se reconecta normal; Causa: desconocida
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## DG
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
| 2026-04-09 | 17:00 | 19:30 | [5 empty] | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador
| 2026-04-10 | 6:00 | 8:00 | 17:00 | 18:00 |  |  |  | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños
| 2026-04-11 | 13:21 | 17:02 | [5 empty] | OT # 174548. Yantzaza, Est 273881, se encuentra caja de distribución de RBV en malas condiciones, se cambia fase de acometida. San Francisco, Est 244982, acometida del Med # 18-226698 se cambia 5m, se rehabilita trafo # 13622
| 2026-04-12 | 14:04 | 16:23 | [5 empty] | OT # 174581. San Luis, Est 270680 , se rehabilita transformador 24432; Causa: Sobrecarga. Zumbi, Med # 18-215893, se encuentra puentes y conector en malas condiciones, se corrige en cable preensamblado.
2026-04-13
2026-04-14
| 2026-04-15 | 7:00 | 8:00 | 17:00 | 19:00 |  |  |  | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada.
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JJ
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
| 2026-04-09 | 17:00 | 19:30 | [5 empty] | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador
| 2026-04-10 | 6:00 | 8:00 | 17:00 | 18:00 |  |  |  | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños
| 2026-04-11 | 13:21 | 17:02 | [5 empty] | OT # 174548. Yantzaza, Est 273881, se encuentra caja de distribución de RBV en malas condiciones, se cambia fase de acometida. San Francisco, Est 244982, acometida del Med # 18-226698 se cambia 5m, se rehabilita trafo # 13622
| 2026-04-12 | 14:04 | 16:23 | [5 empty] | OT # 174581. San Luis, Est 270680 , se rehabilita transformador 24432; Causa: Sobrecarga. Zumbi, Med # 18-215893, se encuentra puentes y conector en malas condiciones, se corrige en cable preensamblado.
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JJ
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
| 2026-04-15 | 7:00 | 8:00 | 17:00 | 19:00 |  |  |  | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada.
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## CQ
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
| 2026-04-09 | 6:30 | 8:00 | 17:00 | 18:06 |  |  |  | OT # 174393. Guayzimi – Yawi, se revisa y encuentra la Est 71535 quebrada por caída de un árbol, se coordina apoyo con Cuadrilla Paquisha
| 2026-04-10 | 6:50 | 8:00 | [5 empty] | OT # 174473. Yawi, cambio de Est 71535 quebrado por caída de un árbol
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
| 2026-04-15 | 7:02 | 8:00 | 17:00 | 19:15 |  |  |  | OT # 174771. Mariposa, con apoyo de Cuadrilla Paquisha en bote por Río Nangaritza, LMV arrancada por caída de árbol
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
| 2026-04-19 | 7:47 | 11:39 | [5 empty] | OT # 175050. Guayzimi, Est 33062 seccionalizador abierto, se recorre LMV, se energiza por secciones y no se encuentra novedad; Causa: desconocida. Guayzimi, Est 33010 acometida arrancada Med # 1000361578 por vehículo
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AC
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
| 2026-04-09 | 6:30 | 8:00 | 17:00 | 18:06 |  |  |  | OT # 174393. Guayzimi – Yawi, se revisa y encuentra la Est 71535 quebrada por caída de un árbol, se coordina apoyo con Cuadrilla Paquisha
| 2026-04-10 | 6:50 | 8:00 | [5 empty] | OT # 174473. Yawi, cambio de Est 71535 quebrado por caída de un árbol
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
| 2026-04-15 | 7:02 | 8:00 | 17:00 | 19:15 |  |  |  | OT # 174771. Mariposa, con apoyo de Cuadrilla Paquisha en bote por Río Nangaritza, LMV arrancada por caída de árbol
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JL
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
| 2026-04-09 | 6:30 | 8:00 | 17:00 | 18:06 |  |  |  | OT # 174393. Guayzimi – Yawi, se revisa y encuentra la Est 71535 quebrada por caída de un árbol, se coordina apoyo con Cuadrilla Paquisha
| 2026-04-10 | 6:50 | 8:00 | 17:00 | 20:57 |  |  |  | OT # 174473. Yawi, cambio de Est 71535 quebrado por caída de un árbol
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
| 2026-04-19 | 7:47 | 11:39 | [5 empty] | OT # 175050. Guayzimi, Est 33062 seccionalizador abierto, se recorre LMV, se energiza por secciones y no se encuentra novedad; Causa: desconocida. Guayzimi, Est 33010 acometida arrancada Med # 1000361578 por vehículo
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## HM
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | 6:53 | 8:00 | [5 empty] | OT # 173908. San Miguel, Est 208978 se apoya a Cuadrilla Gualaquiza en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo.
| 2026-04-02 | 19:34 | 20:03 | [5 empty] | OT # 173951. El Pangui, Est 227941 se rehabilita el trafo # 23783; Causa: desconocida
| 2026-04-03 | 11:29 | 12:15 | [5 empty] | OT # 174014. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Barrio 8 de Diciembre, Est 71319 se repone 1 tirafusible de 1,3A-SR para el trao 18194; Causa: ave
2026-04-04
| 2026-04-05 | 7:22 | 11:58 | [5 empty] | OT # 174070. Soldado Rivera, sector lejano a pie hasta Est 127591, se revisa y no se encuentra novedad, se repone tirafusible de 1A-SR; Causa: descargas atmosféricas
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | 19:01 | 21:14 | [5 empty] | OT # 174626. cantón El Pangui, recorrido y anota luminarias en mal estado.
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
| 2026-04-18 | 14:36 | 18:43 | [5 empty] | OT # 175002. La Yanúa, Est 180275 RBV arrancada por volqueta, se rehabilita el trafo 19822. Shakay, Est 32534, se repone tirafusible de 12 A- K; Causa: descargas atmosféricas. Tiukcha, a pie hasta la Est 247713, se repone tirafusible de 0.4A-SR trafo 24598 de 10 Kva a las 17:20. Traslado en Tiukcha a pie hasta el vehículo 4-118. Tiukcha, trfafo 12478 de 5 KVA se encuentra en mal estado.
| 2026-04-19 | 9:08 | 12:04 | [5 empty] | OT # 175025. La Argelia, Est 127460, se repone tirafusible de 6 A-T; Causa: descargas Atmosféricas. Retorno a El Pangui
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## LV
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | 6:53 | 8:00 | [5 empty] | OT # 173908. San Miguel, Est 208978 se apoya a Cuadrilla Gualaquiza en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo.
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AS
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
| 2026-04-01 | 6:53 | 8:00 | [5 empty] | OT # 173908. San Miguel, Est 208978 se apoya a Cuadrilla Gualaquiza en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo.
| 2026-04-02 | 19:34 | 20:03 | [5 empty] | OT # 173951. El Pangui, Est 227941 se rehabilita el trafo # 23783; Causa: desconocida
| 2026-04-03 | 11:29 | 12:15 | [5 empty] | OT # 174014. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Barrio 8 de Diciembre, Est 71319 se repone 1 tirafusible de 1,3A-SR para el trao 18194; Causa: ave
2026-04-04
| 2026-04-05 | 7:22 | 11:58 | [5 empty] | OT # 174070. Soldado Rivera, sector lejano a pie hasta Est 127591, se revisa y no se encuentra novedad, se repone tirafusible de 1A-SR; Causa: descargas atmosféricas
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
| 2026-04-14 | 17:00 | 18:20 | [5 empty] | OT # 174710. El Pangui, calle 24 de Mayo, acometida arrancada Med # 18-255815, se empalma y normaliza el servicio.
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
| 2026-04-21 | 18:14 | 20:09 | [5 empty] | OT # 175158. El Quimi, se arregla RBV arrancada por volquete entre los postes 195181 y 282295, se rehabilita Trafo # 16802
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AD
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
| 2026-04-11 | 14:05 | 18:52 | [5 empty] | OT # 174595. San Antonio, Med # 18-255976, se ajusta conexiones, se cambia breaker. San Miguel, Med # 18-237378 se revisa y en la Est 215787 se retira vegetación y reemplaza fusible de 6A-T. El Paraíso, difícil acceso, por por margen de quebrada, acometida arrancada por caída de árbol, se repone. Retorno, Agencia El Pangui.
| 2026-04-12 | 14:05 | 19:00 | [5 empty] | OT # 174643. Los Encuentros, Est 30272 maniobras en coordinación con CC; En la Est 276560 se encuentra vegetación entre la Fase B y Cruceta, se retira y normaliza el AP Los Encuentros. San Roque, Barrio Catacocha, Est 34750, se reemplaza fusible de 1.3 SR y este se quema; se recorre encentra abundante vegetación, se planifica con la Cuadrilla.
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## FA
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | 19:01 | 21:14 | [5 empty] | OT # 174626. cantón El Pangui, recorrido y anota luminarias en mal estado.
| 2026-04-14 | 17:00 | 18:20 | [5 empty] | OT # 174710. El Pangui, calle 24 de Mayo, acometida arrancada Med # 18-255815, se empalma y normaliza el servicio.
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
| 2026-04-18 | 14:36 | 18:43 | [5 empty] | OT # 175002. La Yanúa, Est 180275 RBV arrancada por volqueta, se rehabilita el trafo 19822. Shakay, Est 32534, se repone tirafusible de 12 A- K; Causa: descargas atmosféricas. Tiukcha, a pie hasta la Est 247713, se repone tirafusible de 0.4A-SR trafo 24598 de 10 Kva a las 17:20. Traslado en Tiukcha a pie hasta el vehículo 4-118. Tiukcha, trfafo 12478 de 5 KVA se encuentra en mal estado.
| 2026-04-19 | 9:08 | 12:04 | [5 empty] | OT # 175025. La Argelia, Est 127460, se repone tirafusible de 6 A-T; Causa: descargas Atmosféricas. Retorno a El Pangui
2026-04-20
| 2026-04-21 | 18:14 | 20:09 | [5 empty] | OT # 175158. El Quimi, se arregla RBV arrancada por volquete entre los postes 195181 y 282295, se rehabilita Trafo # 16802
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## CLP
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
| 2026-04-06 | 19:10 | 21:15 | [5 empty] | OT # 174310. La Pradera, se arregla acometida del Med # 240908, se rehabilita trafo 20916, retorno a Gualaquiza
| 2026-04-07 | 18:00 | 20:20 | [5 empty] | OT # 174313. Shiramentza, se revisa RBV, no se encuentra novedad, se cambia tirafusible de 1,3A-SR en Est 237230 tarfo # 22357
2026-04-08
2026-04-09
| 2026-04-10 | 17:27 | 19:37 | [5 empty] | OT # 174486. Tutus, reposición de tirafusible 6A-T Est 91980; Causa: desconocida
| 2026-04-11 | 8:20 | 13:02 | 14:03 | 16:40 | 21:28 | 22:30 |  | OT # 174555. Guabi Alto, se recupera medidor por caída de tubo, Med # 1223232, se rehabilita trafo 21485, en la Est 1266959 de 6A-T. Buenos Aires, se repone tirafusible de 6A-T en Est 266482; Causa: desconocida
| 2026-04-12 | 9:39 | 11:40 | [5 empty] | OT # 174743. Nueva Zaruma, Est 127829 cambio tirafusible 8A-T; Causa: desconocida
| 2026-04-13 | 20:15 | 22:02 | [5 empty] | OT # 174616. Sevilla, por disposicion del Ing. Quezada, mediciones de voltaje en transformador 10622. Marginal Churuyacu, árbol seco caido sobre la RBV estructura 61863-62765, se corta arbol, se regula lineas. Barrio La Union, se repone tirafusible de 6A-T en Est 40595. Barrio Amistad, Est 303711 se rehabilita transformador 14582 de 30 kva (3ø); Causa: sobrecarga
| 2026-04-14 | 17:00 | 19:03 | [5 empty] | OT # 174708. La Libertad, retiro de árbol sobre LMV, reposición tirafusible de 1,3A-SR Est 161135. Retorno a Gualaquiza
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## GC
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
| 2026-04-02 | 19:17 | 20:46 | [5 empty] | OT # 173960. Guayusal, reivision y limpieza RBV Est 219763, rehabilitación transf 23459 de 10kva, estructura 255869; Causa: vegetación
| 2026-04-03 | 8:53 | 13:15 | 17:01 | 19:05 |  |  |  | OT # 174080. DIA FESTIVO “Viernes Santo” Naichap, Est 037299, revision y restitucion medidor 194238 por 18-258039 borneras quemadas. Aguacate, Est 127921, revision y restitucion medidor 194324 por 18-258040
| 2026-04-04 | 16:16 | 18:24 | [5 empty] | OT # 174083. Guayusal, revision LMV estructuras 291765 a 128632, sin encontrar novedad, en la Est 291765 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas
| 2026-04-05 | 8:48 | 10:49 | [5 empty] | OT # 174084. Chumpias, revision LMV estructuras 028535 a 065848, sin encontrar novedad, Est 028535 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas
| 2026-04-06 | 19:10 | 21:15 | [5 empty] | OT # 174310. La Pradera, se arregla acometida del Med # 240908, se rehabilita trafo 20916, retorno a Gualaquiza
| 2026-04-07 | 18:00 | 20:20 | [5 empty] | OT # 174313. Shiramentza, se revisa RBV, no se encuentra novedad, se cambia tirafusible de 1,3A-SR en Est 237230 tarfo # 22357
2026-04-08
2026-04-09
| 2026-04-10 | 17:27 | 19:37 | [5 empty] | OT # 174486. Tutus, reposición de tirafusible 6A-T Est 91980; Causa: desconocida
| 2026-04-11 | 8:20 | 13:02 | 14:03 | 16:40 | 21:28 | 22:30 |  | OT # 174555. Guabi Alto, se recupera medidor por caída de tubo, Med # 1223232, se rehabilita trafo 21485, en la Est 1266959 de 6A-T. Buenos Aires, se repone tirafusible de 6A-T en Est 266482; Causa: desconocida
| 2026-04-12 | 9:39 | 11:40 | [5 empty] | OT # 174743. Nueva Zaruma, Est 127829 cambio tirafusible 8A-T; Causa: desconocida
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## FG
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | 20:15 | 22:02 | [5 empty] | OT # 174616. Sevilla, por disposicion del Ing. Quezada, mediciones de voltaje en transformador 10622. Marginal Churuyacu, árbol seco caido sobre la RBV estructura 61863-62765, se corta arbol, se regula lineas. Barrio La Union, se repone tirafusible de 6A-T en Est 40595. Barrio Amistad, Est 303711 se rehabilita transformador 14582 de 30 kva (3ø); Causa: sobrecarga
| 2026-04-14 | 17:00 | 19:03 | [5 empty] | OT # 174708. La Libertad, retiro de árbol sobre LMV, reposición tirafusible de 1,3A-SR Est 161135. Retorno a Gualaquiza
| 2026-04-15 | 17:00 | 18:07 | [5 empty] | OT # 174783. Yuma, Est 210213 se acometida arrancada por incendio forestal.
| 2026-04-16 | 18:07 | 19:05 | [5 empty] | OT # 174872. Gualaquiza, Parque Central, Est 40441 y 40442 se revisa RBV, se rehabilita breaker conectando normal el servicio; CAUSA sobrecarga.
| 2026-04-17 | 18:40 | 20:40 | [5 empty] | OT # 174936. Parroquia Mercedes Molina, registro de luminarias apagadas en el sector Sevilla- Tambo Viejo- Relleno Sanitario.
| 2026-04-18 | 9:44 | 14:48 | [5 empty] | OT # 175066. San Francisco, Est 224794 se revisa LMV y se repone tirafusible de 12A-T; Causa: descargas. Yawi, se revisa LMV, se repone fusible Est 128175 de 2,1 A-SR ; Causa: vegetacion.
| 2026-04-19 | 14:10 | 15:45 | 18:38 | 20:33 |  |  |  | OT # 175070. Yumaza, Med 251293 Est 62790 se encuentra sulfato en puente de la RBV, se arrergla conexiones.
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## MA
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
| 2026-04-14 | 17:00 | 19:03 | [5 empty] | OT # 174708. La Libertad, retiro de árbol sobre LMV, reposición tirafusible de 1,3A-SR Est 161135. Retorno a Gualaquiza
| 2026-04-15 | 17:00 | 18:07 | [5 empty] | OT # 174783. Yuma, Est 210213 se acometida arrancada por incendio forestal.
| 2026-04-16 | 18:07 | 19:05 | [5 empty] | OT # 174872. Gualaquiza, Parque Central, Est 40441 y 40442 se revisa RBV, se rehabilita breaker conectando normal el servicio; CAUSA sobrecarga.
| 2026-04-17 | 18:40 | 20:40 | [5 empty] | OT # 174936. Parroquia Mercedes Molina, registro de luminarias apagadas en el sector Sevilla- Tambo Viejo- Relleno Sanitario.
| 2026-04-18 | 9:44 | 14:48 | [5 empty] | OT # 175066. San Francisco, Est 224794 se revisa LMV y se repone tirafusible de 12A-T; Causa: descargas. Yawi, se revisa LMV, se repone fusible Est 128175 de 2,1 A-SR ; Causa: vegetacion.
| 2026-04-19 | 14:10 | 15:45 | 18:38 | 20:33 |  |  |  | OT # 175070. Yumaza, Med 251293 Est 62790 se encuentra sulfato en puente de la RBV, se arrergla conexiones.
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## PCH
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
| 2026-04-02 | 17:15 | 19:45 | [5 empty] | OT # 174002. Ungumiatza, Est 30626, se encuentra RBV arramcada; Causa vegetación, se aisla para energizar Trafo 7080, quedan 2 viviendas sin servicio.
| 2026-04-03 | 8:00 | 13:00 | 14:00 | 18:16 |  |  |  | OT # 174030. DÍA FESTIVO. “Viernes Santo”. Yantzaza – Zamora, se abastece de combustible (2-112). Jesús del Gran Poder, RBV rota, se empalma y regula, se rehabilita Trafo 24273. Traslado hasta Los Encuentros
| 2026-04-04 | 8:15 | 12:21 | 14:31 | 15:31 | 16:25 | 18:25 |  | OT # 174054. Ungumiatza, postes 30626 y 30627 desbroce de vegetación, se empalma la RBV; se rehabilita trafo 7080. Barrio Guayabal, breaker sulfatados Med # 18-214982 y se normaliza el servicio
| 2026-04-05 | 9:20 | 13:00 | 14:00 | 16:50 | 19:10 | 21:40 |  | OT # 174076. Chimbutza, se repone tirafusible 25A-K Est 62399; Causa: ave. Vía a Zarza, en Santa Lucía, trabajos en la vía, Est 33972 se repone tirafusible de 15A tipo T; no se encuentra novedad. El Zarza, Est 33963, Med # 1000024546, tubo doblado por volquete, el cliente ya ha tenido puesto tubo, se reubica el medidor. Retorno a Yantzaza.
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
| 2026-04-14 | 20:06 | 21:06 | [5 empty] | OT # 174727. Vista Hermosa, Trafo 1725 kVA, se rehabilita; Causa: sobrecarga
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## RCL
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
| 2026-04-02 | 17:15 | 19:45 | [5 empty] | OT # 174002. Ungumiatza, Est 30626, se encuentra RBV arramcada; Causa vegetación, se aisla para energizar Trafo 7080, quedan 2 viviendas sin servicio.
| 2026-04-03 | 8:00 | 13:00 | 14:00 | 18:16 |  |  |  | OT # 174030. DÍA FESTIVO. “Viernes Santo”. Yantzaza – Zamora, se abastece de combustible (2-112). Jesús del Gran Poder, RBV rota, se empalma y regula, se rehabilita Trafo 24273. Traslado hasta Los Encuentros
| 2026-04-04 | 8:15 | 12:21 | 14:31 | 15:31 | 16:25 | 18:25 |  | OT # 174054. Ungumiatza, postes 30626 y 30627 desbroce de vegetación, se empalma la RBV; se rehabilita trafo 7080. Barrio Guayabal, breaker sulfatados Med # 18-214982 y se normaliza el servicio
| 2026-04-05 | 9:20 | 13:00 | 14:00 | 16:50 | 19:10 | 21:40 |  | OT # 174076. Chimbutza, se repone tirafusible 25A-K Est 62399; Causa: ave. Vía a Zarza, en Santa Lucía, trabajos en la vía, Est 33972 se repone tirafusible de 15A tipo T; no se encuentra novedad. El Zarza, Est 33963, Med # 1000024546, tubo doblado por volquete, el cliente ya ha tenido puesto tubo, se reubica el medidor. Retorno a Yantzaza.
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## CB
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO |  | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | AGENCIA GUALAQUIZA |  | (horas reloj)
Parte: | [6 empty] | ABRIL 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
2026-04-01
| 2026-04-02 | 19:17 | 20:46 | [5 empty] | OT # 173960. Guayusal, reivision y limpieza RBV Est 219763, rehabilitación transf 23459 de 10kva, estructura 255869; Causa: vegetación
| 2026-04-03 | 8:53 | 13:15 | 17:01 | 19:05 |  |  |  | OT # 174080. DIA FESTIVO “Viernes Santo” Naichap, Est 037299, revision y restitucion medidor 194238 por 18-258039 borneras quemadas. Aguacate, Est 127921, revision y restitucion medidor 194324 por 18-258040
| 2026-04-04 | 16:16 | 18:24 | [5 empty] | OT # 174083. Guayusal, revision LMV estructuras 291765 a 128632, sin encontrar novedad, en la Est 291765 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas
| 2026-04-05 | 8:48 | 10:49 | [5 empty] | OT # 174084. Chumpias, revision LMV estructuras 028535 a 065848, sin encontrar novedad, Est 028535 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30