## FR
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 53.4833 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Zamora | 1899-12-31 03:12 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | 18:43 | 20:33 |  |  |  |  | 1:50 | OT # 179973. El Minero, Est 218086 se cambia fusible de 6A-T, se retira rama de la línea de medio voltaje, fuertes lluvias. | 2.75
Sábado | 2026-07-04 | 1:41 | 7:04 | 8:19 | 13:00 | 14:00 | 17:58 | 14:02 | OT # 180101. Piuntza de Guadalupe, Est 38644, apertura de seccionadores tipo barra. Guyabal, se encuentra un deslave, no es posible ingresar a Kantzama, se toma las medidas de seguridad; se realiza la apertura de puentes en medio voltaje. Se coordina con Centro de Maniobras. OT # 180101. Zamora, Diego de Vaca, Med 1000371883 breaker en mal estado, se normaliza. Guadalupe, Guayabal, Kantzama, Se relizan labores para recuperar carga por desastre natural en coordinación con Centro de Control y Grupo Energizado. . | 28.0667
Domingo | 2026-07-05 | 6:05 | 13:00 | 14:00 | 18:25 |  |  | 11:20 | OT # 180112. La Chacra, se carga estructura de 12m tipo C de hormigón. Se ejecutan maniobras en coordinación con Centro de Control para recuperar el AP Yacuambi . | 22.6667
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## RS
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 26.5833 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Zamora | 0.58681 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | 6:30 | 13:00 | 14:00 | 18:25 |  |  | 10:55 | OT # 180112. La Chacra, se carga estructura de 12m tipo C de hormigón. Se ejecutan maniobras en coordinación con Centro de Control para recuperar el AP Yacuambi . | 21.8333
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:00 | 20:10 |  |  |  |  | 3:10 | OT # 180193. Guadalupe, En coordinación con el Ing Andrew Quezada se colabora con el PMU (Puesto de Mando Unificado) se instala S/O con 80 metros de TX6 estructura 274469. Zamora, Av. Alonso de Mercadillo se revisa daño Med # 1000383263, conexiones recalentadas en la barra de neutros, se corrige. | 4.75
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## LL
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 6.1 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Zamora | 0.12708 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | 15:12 | 18:15 |  |  |  |  | 3:03 | OT # 180090. Cumbaratza, Est 197839, se cambia fusible de 12 A-T, se desconoce la causa. El Oso, se cambia fusible 6 A-T, fuertes lluvias. | 6.1
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## VZH
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 6.025 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Zamora | 0.16736 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | 17:00 | 18:38 | 19:41 | 22:04 |  |  | 4:01 | OT # 179906. Guadalupe, Med # 18-245422, se revisa breaker recalentado, se cambia y se restablece el servicio eléctrico. OT # 179906. Yacuambi, 18 de Noviembre, Med # 1000368797, breaker recalentado, acometida anti-hurto recalentado, se cambia breaker, se empalma acometida, se restablece el servicio eléctrico. | 6.025
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## LM
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 25.4417 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Alumbrado Zamora | 0.54931 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | 6:05 | 13:00 | 14:00 | 18:25 |  |  | 11:20 | OT # 180112. La Chacra, se carga estructura de 12m tipo C de hormigón. Se ejecutan maniobras en coordinación con Centro de Control para recuperar el AP Yacuambi . | 22.6667
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:00 | 18:51 |  |  |  |  | 1:51 | OT # 180182. Loja, se retira materiales para arreglo de alumbrado público y se lo traslada a la ciudad de Zamora. | 2.775
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## RY
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 29.0417 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Alumbrado Zamora | 0.64931 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | 6:05 | 13:00 | 14:00 | 18:25 |  |  | 11:20 | OT # 180112. La Chacra, se carga estructura de 12m tipo C de hormigón. Se ejecutan maniobras en coordinación con Centro de Control para recuperar el AP Yacuambi . | 22.6667
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:00 | 18:51 | 17:06 | 19:30 |  |  | 4:15 | OT # 180182. Loja, se retira materiales para arreglo de alumbrado público y se lo traslada a la ciudad de Zamora. OT # 180182. Loja, se retira materiales para arreglo de alumbrado público y se lo traslada a la ciudad de Zamora. | 6.375
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## MC
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CABRERA CABRERA MIGUEL ISAURO | 6.375 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Alumbrado Zamora | 0.17708 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:00 | 18:51 | 17:06 | 19:30 |  |  | 4:15 | OT # 180182. Loja, se retira materiales para arreglo de alumbrado público y se lo traslada a la ciudad de Zamora. OT # 180182. Loja, se retira materiales para arreglo de alumbrado público y se lo traslada a la ciudad de Zamora. | 6.375
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## ADC
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CAMPOVERDE ROMERO ALEXIS DAMIÁN | 2.775 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Alumbrado Zamora | 0.077083 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:00 | 18:51 |  |  |  |  | 1:51 | OT # 180182. Loja, se retira materiales para arreglo de alumbrado público y se lo traslada a la ciudad de Zamora. | 2.775
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## NL
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 24.6917 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Yacuambi | 0.59653 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | 17:00 | 18:38 | 19:41 | 22:04 |  |  | 4:01 | OT # 179906. Guadalupe, Med # 18-245422, se revisa breaker recalentado, se cambia y se restablece el servicio eléctrico. OT # 179906. Yacuambi, 18 de Noviembre, Med # 1000368797, breaker recalentado, acometida anti-hurto recalentado, se cambia breaker, se empalma acometida, se restablece el servicio eléctrico. | 6.025
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | 0:30 | 5:31 |  |  |  |  | 5:01 | OT # 180085. La Saquea, por falla en el AP Yacuambi, en Kantzama Bajo estructura colapsada por desastre natural, se realizan maniobras en coordinación con Centro de Control. | 10.0333
Domingo | 2026-07-05 | 13:50 | 15:15 |  |  |  |  | 1:25 | OT # 180114. Piuntza Alto, Est 276154 se ejecuta maniobras coordinaión Centro de Control. | 2.8333
Lunes | 2026-07-06 | 17:20 | 21:12 |  |  |  |  | 3:52 | OT # 180134. Pomarrosa, Med # 113223, se encuentra acometida en mal estado, se coordina con el cliente quedando pendiente no se cuenta con material en camioneta. | 5.8
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## MCC
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CORDERO CASTILLO MARIO | 5.8 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Yacuambi | 0.16111 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | 17:20 | 21:12 |  |  |  |  | 3:52 | OT # 180134. Pomarrosa, Med # 113223, se encuentra acometida en mal estado, se coordina con el cliente quedando pendiente no se cuenta con material en camioneta. | 5.8
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## RV
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | VILLACIS ARMIJOS RONALD ABDON | 5.8 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Yacuambi | 0.16111 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | 17:20 | 21:12 |  |  |  |  | 3:52 | OT # 180134. Pomarrosa, Med # 113223, se encuentra acometida en mal estado, se coordina con el cliente quedando pendiente no se cuenta con material en camioneta. | 5.8
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## SB
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1.5 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Yantzaza | 0.041667 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 7:00 | 8:00 |  |  |  |  | 1:00 | OT # 180181. San Pablo, S/E Yantzaza se carga estructura de 12C en vehículo grúa 2-141, para cambio en el sector de El Carmen | 1.5
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## AO
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 20 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Yantzaza | 0.42708 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | 7:00 | 13:00 | 14:00 | 17:15 |  |  | 9:15 | OT # 180059. Kantzama, se labora en apoyo a las cuadrillas para recuperar el servicio eléctrico que fue afectado por el aluvión, se transporta materiales y aploma estructuras . | 18.5
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 7:00 | 8:00 |  |  |  |  | 1:00 | OT # 180181. San Pablo, S/E Yantzaza se carga estructura de 12C en vehículo grúa 2-141, para cambio en el sector de El Carmen | 1.5
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## JLC
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CORDOVA JIMENEZ JORGE LUIS | 1.5 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Yantzaza | 0.041667 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 7:00 | 8:00 |  |  |  |  | 1:00 | OT # 180181. San Pablo, S/E Yantzaza se carga estructura de 12C en vehículo grúa 2-141, para cambio en el sector de El Carmen | 1.5
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## GT
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | TORRES MALDONADO GALO DANIEL | 1.5 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Yantzaza | 0.041667 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 7:00 | 8:00 |  |  |  |  | 1:00 | OT # 180181. San Pablo, S/E Yantzaza se carga estructura de 12C en vehículo grúa 2-141, para cambio en el sector de El Carmen | 1.5
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## JA
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Paquisha | 0.083333 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | 17:00 | 19:00 |  |  |  |  | 2:00 | OT # 179890. Zurmi, Est 34347 Trafo 16866 de 15 kVA bloqueado, se revisa y en la Est 34328 - 34329 se encuentra RBV arrancada, por maquinaria desconocida; Se empalma, regula y tensa la RBV. | 3
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## DG
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | GRANDA MORALES DANIEL ALEJANDRO | 3 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Paquisha | 0.083333 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | 17:00 | 19:00 |  |  |  |  | 2:00 | OT # 179890. Zurmi, Est 34347 Trafo 16866 de 15 kVA bloqueado, se revisa y en la Est 34328 - 34329 se encuentra RBV arrancada, por maquinaria desconocida; Se empalma, regula y tensa la RBV. | 3
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## JJ
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | JARAMILLO PINTA JORGE JOVANNY | 3 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Paquisha | 0.083333 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | 17:00 | 19:00 |  |  |  |  | 2:00 | OT # 179890. Zurmi, Est 34347 Trafo 16866 de 15 kVA bloqueado, se revisa y en la Est 34328 - 34329 se encuentra RBV arrancada, por maquinaria desconocida; Se empalma, regula y tensa la RBV. | 3
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## CQ
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 22.525 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Guayzimi | 0.54306 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | 17:00 | 19:53 |  |  |  |  | 2:53 | OT # 179899. Las Orquideasm, Est 33062, reconectador monofásico abierto por falla fortuita, se lo retira temporalmente al equipo para reprogramación; se cierra con tirafusible de 40 A-T; se continúa revisando hasta Est 34404, por caída de la noche y presencia de lluvias suspende los trabajos. | 4.325
Viernes | 2026-07-03 | 6:07 | 8:00 | 17:00 | 19:19 |  |  | 4:12 | OT # 179965. Puerto Jua, Est 34404 por persistir la falla retoma trabajos de recorrido LMT1 encontrándose en la parte alta de Shaime, zona montañosa Tramo Est 501637 - 500433 LMT arrancada por caída de un árbol de gran magnitud desde afuera de la franja de servidumbre, se despeja y normaliza el servicio eléctrico . | 6.3
Sábado | 2026-07-04 | 11:59 | 13:21 | 18:37 | 20:11 |  |  | 2:56 | OT # 180045. Guayzmi, Est 33187 se revisa tablero de Med # 1000385687; por falla borneras, se corrige conexiones. OT # 180045. El Bosque, Est 233735, se revisa trafo 10 kVA, SICAP 23095; Causa: neutro general suelto, se ajusta conexiones y rehabilita trafo. | 5.8667
Domingo | 2026-07-05 | 18:17 | 20:14 | 21:35 | 22:39 |  |  | 3:01 | OT # 180098. Guayzimi, Est 232633, tirafusible quemado falla fortuita se revisa LMT y se dificulta el recorrido por inundaciones, Est 32977 se abre puente MV, retonamos al arranque y se repone tirafusible de 12 A-K. OT # 180098. Guayzimi, Est 94001 revisa circuito RBV de Trafo # 8712; sin novedad, se rehabilita trafo. | 6.0333
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## AC
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 6.3 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Guayzimi | 0.175 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | 6:07 | 8:00 | 17:00 | 19:19 |  |  | 4:12 | OT # 179965. Puerto Jua, Est 34404 por persistir la falla retoma trabajos de recorrido LMT1 encontrándose en la parte alta de Shaime, zona montañosa Tramo Est 501637 - 500433 LMT arrancada por caída de un árbol de gran magnitud desde afuera de la franja de servidumbre, se despeja y normaliza el servicio eléctrico . | 6.3
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## JL
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO | 22.525 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Guayzimi | 0.54306 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | 17:00 | 19:53 |  |  |  |  | 2:53 | OT # 179899. Las Orquideasm, Est 33062, reconectador monofásico abierto por falla fortuita, se lo retira temporalmente al equipo para reprogramación; se cierra con tirafusible de 40 A-T; se continúa revisando hasta Est 34404, por caída de la noche y presencia de lluvias suspende los trabajos. | 4.325
Viernes | 2026-07-03 | 6:07 | 8:00 | 17:00 | 19:19 |  |  | 4:12 | OT # 179965. Puerto Jua, Est 34404 por persistir la falla retoma trabajos de recorrido LMT1 encontrándose en la parte alta de Shaime, zona montañosa Tramo Est 501637 - 500433 LMT arrancada por caída de un árbol de gran magnitud desde afuera de la franja de servidumbre, se despeja y normaliza el servicio eléctrico . | 6.3
Sábado | 2026-07-04 | 11:59 | 13:21 | 18:37 | 20:11 |  |  | 2:56 | OT # 180045. Guayzmi, Est 33187 se revisa tablero de Med # 1000385687; por falla borneras, se corrige conexiones. OT # 180045. El Bosque, Est 233735, se revisa trafo 10 kVA, SICAP 23095; Causa: neutro general suelto, se ajusta conexiones y rehabilita trafo. | 5.8667
Domingo | 2026-07-05 | 18:17 | 20:14 | 21:35 | 22:39 |  |  | 3:01 | OT # 180098. Guayzimi, Est 232633, tirafusible quemado falla fortuita se revisa LMT y se dificulta el recorrido por inundaciones, Est 32977 se abre puente MV, retonamos al arranque y se repone tirafusible de 12 A-K. OT # 180098. Guayzimi, Est 94001 revisa circuito RBV de Trafo # 8712; sin novedad, se rehabilita trafo. | 6.0333
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## HM
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 4.8 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla El Pangui | 0.13333 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:40 | 20:52 |  |  |  |  | 3:12 | OT # 180185. El Quimi, Est 69870, se reajusta conexiones y se resetea Med # 1000366578, Causa: cortocircuito interno. Chantzas, Est 127516, se encuentra el fusible quemado en derivación a Chantzas, se repone tirafusible de 6 A-K. | 4.8
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## LV
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 22.3667 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla El Pangui | 0.51181 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | 17:00 | 18:12 |  |  |  |  | 1:12 | OT # 179971. El Oasis, se cambia el tirafusible de 8 A-T, Est 71288, causa descargas atmosféricas. | 1.8
Sábado | 2026-07-04 | 11:48 | 13:00 | 14:00 | 18:00 | 21:18 | 23:59 | 7:53 | OT # 180067. El Pangui, Med # 1000414938 y se encuentra con valores normales, daño es interno. Traslado a Chanzas, en el transporte se encuentra un derrumbo en el sector El Miassi, traslado por Chicaña - El Oso – Kunki; Chanzas Alto, se rehabilita Trafo # 13787 de 3 kVA, Est 128295; Descargas atmosféricas . OT # 180067. Manchinatza Alto, Est 289890 se revisa LMT y se cambia el tirafusible de 15 A-T, (Fase B) causa descargas atmosféricas; fuertes lluvias retrasan las actividades. | 15.7667
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:40 | 20:52 |  |  |  |  | 3:12 | OT # 180185. El Quimi, Est 69870, se reajusta conexiones y se resetea Med # 1000366578, Causa: cortocircuito interno. Chantzas, Est 127516, se encuentra el fusible quemado en derivación a Chantzas, se repone tirafusible de 6 A-K. | 4.8
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## FG
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 28.25 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Gualaquiza | 0.65 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | 17:00 | 18:32 |  |  |  |  | 1:32 | OT # 179893. Nueva Zaruma, se repone fusibles Est 290625 de 0,4 SR alimenta al Trafo 27689 de 15 kVA, Est 290286 fusible de 2,3 SR; Est 290224 de 6 A-T; Est 127824 de 8 A-T; Causa: árbol sobre la Red. | 2.3
Viernes | 2026-07-03 | 17:00 | 20:19 |  |  |  |  | 3:19 | OT # 179975. El Cádi, Est 128601 desbroce de vegetación, se despeja linea, se regula la linea, por la oscuridad y lluvia, queda al siguiente día. | 4.975
Sábado | 2026-07-04 | 8:15 | 12:44 | 15:27 | 17:17 |  |  | 6:19 | OT # 180075. El Cadi, se alza LMV en la Est 128601, el neutro no se alza por qué está enterrado en el piso, traslado a Nueva Tarqui, se cierra seccionalizador 29375. San Pedro, se revisa acometidas, se encuentra caído la columna, se reubica los medidores y se arregla las acometidas; Med 18-237899 y 1000421767, queda provisional hasta que haga la columna. OT # 180075. Nueva Tarqui, se realiza recorrido revisando estructura en riesgo de derrumbe por creciente de los ríos en diferentes sectores del cantón; Se informa por WhatsApp y con fotos estructura con posibles riesgo. Nueva Tarqui, vivienda en riesgo con su medidor, se retira el Med # 251782 para que reubiquen vivienda. | 12.6333
Domingo | 2026-07-05 | 10:59 | 13:08 | 19:20 | 20:34 |  |  | 3:23 | OT # 180119. La Florida, Med 1257818; Est 161517, se revisa LMT, se encuentra quemado el fusible en Est 161107, se revisa la red, sin novedad, se repone el fusible de 15 A-T Est 161107. OT # 180119. Guayusal, Med 1242540 Est 128479, se revisa LMT, se encuentra quemado el fusible en la Est 128372, se revisa la LMT, no se encuentra novedad, se repone el fusible de 15 A-T en la Est 128372. | 6.7667
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:00 | 18:03 |  |  |  |  | 1:03 | OT # 180189. Kayamaza, se regula tensor, se abre el transformador, se reubica red y se empalma acometidas y se conecta acometidas, se energiza. | 1.575
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## CLP
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 28.25 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Cuadrilla Gualaquiza | 0.65 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | 17:00 | 18:32 |  |  |  |  | 1:32 | OT # 179893. Nueva Zaruma, se repone fusibles Est 290625 de 0,4 SR alimenta al Trafo 27689 de 15 kVA, Est 290286 fusible de 2,3 SR; Est 290224 de 6 A-T; Est 127824 de 8 A-T; Causa: árbol sobre la Red. | 2.3
Viernes | 2026-07-03 | 17:00 | 20:19 |  |  |  |  | 3:19 | OT # 179975. El Cádi, Est 128601 desbroce de vegetación, se despeja linea, se regula la linea, por la oscuridad y lluvia, queda al siguiente día. | 4.975
Sábado | 2026-07-04 | 8:15 | 12:44 | 15:27 | 17:17 |  |  | 6:19 | OT # 180075. El Cadi, se alza LMV en la Est 128601, el neutro no se alza por qué está enterrado en el piso, traslado a Nueva Tarqui, se cierra seccionalizador 29375. San Pedro, se revisa acometidas, se encuentra caído la columna, se reubica los medidores y se arregla las acometidas; Med 18-237899 y 1000421767, queda provisional hasta que haga la columna. OT # 180075. Nueva Tarqui, se realiza recorrido revisando estructura en riesgo de derrumbe por creciente de los ríos en diferentes sectores del cantón; Se informa por WhatsApp y con fotos estructura con posibles riesgo. Nueva Tarqui, vivienda en riesgo con su medidor, se retira el Med # 251782 para que reubiquen vivienda. | 12.6333
Domingo | 2026-07-05 | 10:59 | 13:08 | 19:20 | 20:34 |  |  | 3:23 | OT # 180119. La Florida, Med 1257818; Est 161517, se revisa LMT, se encuentra quemado el fusible en Est 161107, se revisa la red, sin novedad, se repone el fusible de 15 A-T Est 161107. OT # 180119. Guayusal, Med 1242540 Est 128479, se revisa LMT, se encuentra quemado el fusible en la Est 128372, se revisa la LMT, no se encuentra novedad, se repone el fusible de 15 A-T en la Est 128372. | 6.7667
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:00 | 18:03 |  |  |  |  | 1:03 | OT # 180189. Kayamaza, se regula tensor, se abre el transformador, se reubica red y se empalma acometidas y se conecta acometidas, se energiza. | 1.575
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## GJ
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 35.5667 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Agencia Zamora | 0.79306 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | 18:43 | 20:33 |  |  |  |  | 1:50 | OT # 179973. El Minero, Est 218086 se cambia fusible de 6A-T, se retira rama de la línea de medio voltaje, fuertes lluvias. | 2.75
Sábado | 2026-07-04 | 1:41 | 7:04 | 8:19 | 13:00 | 14:00 | 17:58 | 14:02 | OT # 180101. Piuntza de Guadalupe, Est 38644, apertura de seccionadores tipo barra. Guyabal, se encuentra un deslave, no es posible ingresar a Kantzama, se toma las medidas de seguridad; se realiza la apertura de puentes en medio voltaje. Se coordina con Centro de Maniobras. OT # 180101. Zamora, Diego de Vaca, Med 1000371883 breaker en mal estado, se normaliza. Guadalupe, Guayabal, Kantzama, Se relizan labores para recuperar carga por desastre natural en coordinación con Centro de Control y Grupo Energizado. . | 28.0667
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:00 | 20:10 |  |  |  |  | 3:10 | OT # 180193. Guadalupe, En coordinación con el Ing Andrew Quezada se colabora con el PMU (Puesto de Mando Unificado) se instala S/O con 80 metros de TX6 estructura 274469. Zamora, Av. Alonso de Mercadillo se revisa daño Med # 1000383263, conexiones recalentadas en la barra de neutros, se corrige. | 4.75
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## RCL
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 31.825 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Agencia Yantzaza | 0.77986 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | 18:25 | 23:00 |  |  |  |  | 4:35 | OT # 179866. Los Sauces, Est 93718, se encuentran tensores rotos, causa, máquina; Se repone los tensores, se regulan y se aploma el estructura; Se resetea el Trafo 19009. Coopmego, se coordina con SCADA; se ingresa a la CoopMEGO, en el tablero se hacen mediciones de voltaje y amperaje RBV hacia GAD Municipal, se encuentra fases desbalanceadas. | 6.875
Jueves | 2026-07-02 | 20:02 | 21:16 |  |  |  |  | 1:14 | OT # 179953. Chimbutza, Est 29464, trafo 14693;abierto por sobrecarga; se rehabilita. | 1.85
Viernes | 2026-07-03 | 17:00 | 22:24 |  |  |  |  | 5:24 | OT # 180030. Mutintza, se retira rama sobre la LBV en Est 30481, se rehabilita Trafo 9916; Ungumiatza, Med # 1000365315, cortocircuito interno, se despeja y ajustan borneras, se indica al cliente que haga revisar las instalaciones internas. Los Almendros, Med # 143078, acometida arrancada; Causa árbol caido, se empalma y tenza, se normaliza el servicio. | 8.1
Sábado | 2026-07-04 | 3:56 | 4:46 | 10:20 | 15:00 | 18:40 | 20:40 | 7:30 | OT # 180036. “Y” de Chicaña. se realizan maniobras, Est 258861; Se cierran seccionadores barra, se abre el seccionador fusible, para mallar el AP Los Encuentros y AP Yacuambi, a causa de deslave en Kantzma OT # 180036. Barrio Leonidas Proaño, Es 179546, se rehabilita Trafo 19509 de 25Kva, sin novedad. El Zarza, Est 33972, se encuentra fusible quemado en derivación a San Antonio, fuertes vientos; Se repone 15 A-T.San Antonio, Est 222167, se rehabilita Trafo 17085 de 10 Kva, sin novedad. . | 15
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## PCH
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 31.825 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Agencia Yantzaza | 0.77986 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | 18:25 | 23:00 |  |  |  |  | 4:35 | OT # 179866. Los Sauces, Est 93718, se encuentran tensores rotos, causa, máquina; Se repone los tensores, se regulan y se aploma el estructura; Se resetea el Trafo 19009. Coopmego, se coordina con SCADA; se ingresa a la CoopMEGO, en el tablero se hacen mediciones de voltaje y amperaje RBV hacia GAD Municipal, se encuentra fases desbalanceadas. | 6.875
Jueves | 2026-07-02 | 20:02 | 21:16 |  |  |  |  | 1:14 | OT # 179953. Chimbutza, Est 29464, trafo 14693;abierto por sobrecarga; se rehabilita. | 1.85
Viernes | 2026-07-03 | 17:00 | 22:24 |  |  |  |  | 5:24 | OT # 180030. Mutintza, se retira rama sobre la LBV en Est 30481, se rehabilita Trafo 9916; Ungumiatza, Med # 1000365315, cortocircuito interno, se despeja y ajustan borneras, se indica al cliente que haga revisar las instalaciones internas. Los Almendros, Med # 143078, acometida arrancada; Causa árbol caido, se empalma y tenza, se normaliza el servicio. | 8.1
Sábado | 2026-07-04 | 3:56 | 4:46 | 10:20 | 15:00 | 18:40 | 20:40 | 7:30 | OT # 180036. “Y” de Chicaña. se realizan maniobras, Est 258861; Se cierran seccionadores barra, se abre el seccionador fusible, para mallar el AP Los Encuentros y AP Yacuambi, a causa de deslave en Kantzma OT # 180036. Barrio Leonidas Proaño, Es 179546, se rehabilita Trafo 19509 de 25Kva, sin novedad. El Zarza, Est 33972, se encuentra fusible quemado en derivación a San Antonio, fuertes vientos; Se repone 15 A-T.San Antonio, Est 222167, se rehabilita Trafo 17085 de 10 Kva, sin novedad. . | 15
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## LP
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 18.5 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Agencia Yantzaza | 0.38542 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | 7:00 | 13:00 | 14:00 | 17:15 |  |  | 9:15 | OT # 180059. Kantzama, se labora en apoyo a las cuadrillas para recuperar el servicio eléctrico que fue afectado por el aluvión, se transporta materiales y aploma estructuras . | 18.5
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## FA
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 20.3667 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Agencia El Pangui | 0.45625 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | 17:00 | 18:12 |  |  |  |  | 1:12 | OT # 179971. El Oasis, se cambia el tirafusible de 8 A-T, Est 71288, causa descargas atmosféricas. | 1.8
Sábado | 2026-07-04 | 11:48 | 13:00 | 14:00 | 18:00 | 21:18 | 23:59 | 7:53 | OT # 180067. El Pangui, Med # 1000414938 y se encuentra con valores normales, daño es interno. Traslado a Chanzas, en el transporte se encuentra un derrumbo en el sector El Miassi, traslado por Chicaña - El Oso – Kunki; Chanzas Alto, se rehabilita Trafo # 13787 de 3 kVA, Est 128295; Descargas atmosféricas . OT # 180067. Manchinatza Alto, Est 289890 se revisa LMT y se cambia el tirafusible de 15 A-T, (Fase B) causa descargas atmosféricas; fuertes lluvias retrasan las actividades. | 15.7667
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:30 | 19:22 |  |  |  |  | 1:52 | OT # 180183. El Pangui, se arregla la L2 de la RBT arrancada por una volqueta entre los postes 35709 y 35708, se resetea el Trafo 20447 Est 185625. Reina del Cisnta, se recorre la RBT no se encuentra novedad, se restituye tirafusible de 1.3 SR en la Est 185385; Trafo 19428 de 25 KVA. | 2.8
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## AS
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | SALDAÑA PRIETO ANTHONY MICHAEL | 4.6 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Agencia El Pangui | 0.12778 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | 17:00 | 18:12 |  |  |  |  | 1:12 | OT # 179971. El Oasis, se cambia el tirafusible de 8 A-T, Est 71288, causa descargas atmosféricas. | 1.8
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | 17:30 | 19:22 |  |  |  |  | 1:52 | OT # 180183. El Pangui, se arregla la L2 de la RBT arrancada por una volqueta entre los postes 35709 y 35708, se resetea el Trafo 20447 Est 185625. Reina del Cisnta, se recorre la RBT no se encuentra novedad, se restituye tirafusible de 1.3 SR en la Est 185385; Trafo 19428 de 25 KVA. | 2.8
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## CB
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 15.7667 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Agencia Gualaquiza | 0.37569 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | 17:00 | 18:13 |  |  |  |  | 1:13 | OT # 179828. Gualaquiza, Bromelias y Treboles, Est 279081, se instala Med # 18-270296, 18-270297, 18-270298, 18-270299, con 28mt Tx6, como nuevo servicio. Guayusal, Est 128492, arreglo acometida Med 246795, neutro arrancado por sulfato. | 1.825
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | 17:00 | 20:19 |  |  |  |  | 3:19 | OT # 179975. El Cádi, Est 128601 desbroce de vegetación, se despeja linea, se regula la linea, por la oscuridad y lluvia, queda al siguiente día. | 4.975
Sábado | 2026-07-04 | 8:15 | 12:44 |  |  |  |  | 4:29 | OT # 180075. El Cadi, se alza LMV en la Est 128601, el neutro no se alza por qué está enterrado en el piso, traslado a Nueva Tarqui, se cierra seccionalizador 29375. San Pedro, se revisa acometidas, se encuentra caído la columna, se reubica los medidores y se arregla las acometidas; Med 18-237899 y 1000421767, queda provisional hasta que haga la columna. | 8.9667
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00

## GC
GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA 1 Reporte Horas Extraordinarias
Nombre del trabajador: | [6 empty] | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1.825 | TOTAL
Cuadrilla o Agencia: | [6 empty] | Agencia Gualaquiza | 0.050694 | ( horas reloj )
Parte: | [6 empty] | JULIO 2026 |  | Trabajador Jefe Zonal Ingeniero 1
DIA | FECHA | Extra 1 | Fin 1 | Extra 2 | Fin 2 | Extra 3 | Fin 3 | Horas | BREVE EXPLICACION
Miércoles | 2026-07-01 | 17:00 | 18:13 |  |  |  |  | 1:13 | OT # 179828. Gualaquiza, Bromelias y Treboles, Est 279081, se instala Med # 18-270296, 18-270297, 18-270298, 18-270299, con 28mt Tx6, como nuevo servicio. Guayusal, Est 128492, arreglo acometida Med 246795, neutro arrancado por sulfato. | 1.825
Jueves | 2026-07-02 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-03 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-04 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-05 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-06 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-07 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-08 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-09 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-10 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-11 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-12 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-13 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-14 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-15 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-16 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-17 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-18 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-19 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-20 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-21 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-22 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-23 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-24 | [6 empty] | 0:00
Sábado | 2026-07-25 | [6 empty] | 0:00
Domingo | 2026-07-26 | [6 empty] | 0:00
Lunes | 2026-07-27 | [6 empty] | 0:00
Martes | 2026-07-28 | [6 empty] | 0:00
Miércoles | 2026-07-29 | [6 empty] | 0:00
Jueves | 2026-07-30 | [6 empty] | 0:00
Viernes | 2026-07-31 | [6 empty] | 0:00